## Rosario
DATOS BIOCLIMÁTICOS DE ROSARIO
LOCALIDAD: ROSARIO AERO | [7 empty] | PROVINCIA: SANTA FE
LATITUD: 33 |  |  | LONGITUD: 60.47 Oeste |  |  |  |  | ASNM: 27 m
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
KT | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.56
HO | 42.7 | 38.9 | 33.1 | 26 | 20.1 | 17.4 | 18.5 | 23.3 | 30.1 | 36.7 | 41.5 | 43.5
H (horiz) | 24.8 | 22.6 | 18.2 | 14.3 | 10.5 | 8.5 | 9.1 | 12.1 | 15.9 | 19.8 | 23.2 | 24.4
H (lat-20) | 24.3 | 22.8 | 19.2 | 16 | 12.3 | 10.2 | 10.7 | 13.8 | 17.1 | 20.3 | 22.9 | 23.7
H (lat-10) | 23.4 | 22.5 | 19.6 | 17 | 13.5 | 11.4 | 11.9 | 14.8 | 17.7 | 20.2 | 22.3 | 22.7
H (lat) | 22.1 | 21.8 | 19.6 | 17.7 | 14.5 | 12.4 | 12.8 | 15.6 | 18 | 19.8 | 21.2 | 21.3
H (lat+10) | 20.4 | 20.7 | 19.2 | 18 | 15.1 | 13 | 13.4 | 16 | 17.8 | 18.9 | 19.7 | 19.6
H (lat+20) | 18.5 | 19.1 | 18.4 | 17.9 | 15.4 | 13.4 | 13.7 | 16 | 17.3 | 17.8 | 18 | 17.7
Horas de sol | 13.8 | 13.1 | 12.2 | 11.2 | 10.4 | 9.9 | 10.1 | 10.9 | 11.8 | 12.8 | 13.6 | 14.1
Temp. med. | 23.9 | 23 | 20.7 | 17 | 13.8 | 10.4 | 10.4 | 11.1 | 13.8 | 17 | 20 | 22.8
Temp. max. | 30.6 | 29.7 | 27 | 23.5 | 20.4 | 16.6 | 16.7 | 18.2 | 20.9 | 23.6 | 26.6 | 29.4
Temp. min. | 17.3 | 16.6 | 15 | 11.5 | 8.3 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 7.4 | 10.6 | 13.3 | 16
Grados dia (14°C) | 0 | 0 | 1 | 13 | 56 | 122 | 126 | 109 | 53 | 14 | 2 | 0
Grados dia (16°C) | 0 | 1 | 4 | 33 | 91 | 173 | 179 | 160 | 88 | 34 | 6 | 1
Grados dia (18°C) | 1 | 2 | 13 | 63 | 139 | 230 | 238 | 217 | 134 | 65 | 18 | 3
Vel. viento | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 17 | 17
Punto de rocío | 16.6 | 16.7 | 15.6 | 13.2 | 10.3 | 7 | 7.1 | 6.7 | 8.5 | 11.5 | 14.3 | 15.7
Tension vapor | 19.4 | 19.5 | 18.2 | 15.8 | 13.2 | 10.8 | 10.7 | 10.3 | 11.6 | 14.1 | 16.8 | 18.3
Humedad relativa | 68 | 70 | 76 | 80 | 82 | 83 | 82 | 78 | 74 | 74 | 72 | 68

## Córdoba
DATOS BIOCLIMÁTICOS DE CÓRDOBA
LOCALIDAD: CÓRDOBA OBS. | [7 empty] | PROVINCIA: CÓRDOBA
LATITUD: 31 |  |  | LONGITUD: 64.11 Oeste |  |  |  |  | ASNM: 425 m
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
KT | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.53
HO | 42.6 | 39 | 33.4 | 26.5 | 20.7 | 17.9 | 19 | 23.8 | 30.4 | 36.9 | 41.5 | 43.4
H (horiz) | 23 | 21.4 | 17.1 | 14 | 10.5 | 9 | 9.7 | 13.1 | 16.4 | 19.9 | 22.8 | 23
H (lat-20) | 22.6 | 21.6 | 17.8 | 15.5 | 12.2 | 10.6 | 11.4 | 14.8 | 17.6 | 20.3 | 22.5 | 22.4
H (lat-10) | 21.8 | 21.4 | 18.1 | 16.4 | 13.4 | 11.9 | 12.6 | 16 | 18.2 | 20.3 | 21.9 | 21.5
H (lat) | 20.6 | 20.7 | 18.1 | 17 | 14.3 | 12.9 | 13.6 | 16.8 | 18.4 | 19.8 | 20.8 | 20.3
H (lat+10) | 19.2 | 19.6 | 17.7 | 17.3 | 14.9 | 13.6 | 14.3 | 17.3 | 18.3 | 19 | 19.4 | 18.7
H (lat+20) | 17.4 | 18.2 | 16.9 | 17.1 | 15.1 | 14 | 14.7 | 17.4 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 16.9
Horas de sol | 13.8 | 13.1 | 12.2 | 11.2 | 10.4 | 10 | 19.2 | 10.9 | 11.8 | 12.8 | 13.6 | 14
Temp. med. | 24 | 23 | 20.7 | 17.9 | 15.1 | 11.3 | 11.5 | 13.1 | 15.8 | 18.5 | 21.2 | 23.1
Temp. max. | 31.1 | 30.2 | 27.5 | 24.9 | 22.1 | 18.5 | 18.8 | 21 | 23.5 | 25.8 | 28.2 | 30.3
Temp. min. | 17.9 | 17.1 | 15.4 | 12.1 | 9.4 | 5.7 | 5.5 | 6.3 | 9 | 12.2 | 14.9 | 16.9
Grados dia (14°C) | 0 | 0 | 1 | 7 | 35 | 100 | 100 | 68 | 24 | 6 | 1 | 0
Grados dia (16°C) | 0 | 1 | 4 | 21 | 66 | 149 | 149 | 107 | 51 | 16 | 3 | 1
Grados dia (18°C) | 1 | 2 | 13 | 47 | 106 | 204 | 205 | 159 | 86 | 40 | 9 | 2
Vel. viento | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7
Punto de rocío | 15.1 | 15 | 14.1 | 12 | 9 | 4.6 | 3.7 | 2.1 | 4.1 | 8.6 | 11.7 | 13.5
Tensión vapor | 17.6 | 17.6 | 16.7 | 14.7 | 12.2 | 9.2 | 8.6 | 7.7 | 8.8 | 11.8 | 14.3 | 16.1
Humedad relativa | 61 | 62 | 69 | 69 | 69 | 67 | 63 | 51 | 51 | 59 | 58 | 60

## Mendoza
DATOS BIOCLIMÁTICOS DE MENDOZA
LOCALIDAD: MENDOZA AERO | [7 empty] | PROVINCIA: MENDOZA
LATITUD: 32 |  |  | LONGITUD: 68.47 Oeste |  |  |  |  | ASNM: 704 m
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
KT | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.56
HO | 42.7 | 38.9 | 33.1 | 26 | 20.1 | 17.4 | 18.5 | 23.3 | 30.1 | 36.7 | 41.5 | 43.5
H (horiz) | 24.3 | 22.6 | 18.2 | 14.3 | 10.9 | 9 | 9.8 | 13.5 | 16.8 | 21.3 | 24.1 | 24.4
H (lat-20) | 23.8 | 22.8 | 19.2 | 16 | 12.8 | 11 | 11.8 | 15.6 | 18.2 | 21.8 | 23.8 | 23.7
H (lat-10) | 23 | 22.5 | 19.6 | 17 | 14.2 | 12.3 | 13.1 | 16.9 | 18.9 | 21.8 | 23 | 22.7
H (lat) | 21.7 | 21.8 | 19.6 | 17.7 | 15.2 | 13.4 | 14.2 | 17.9 | 19.2 | 21.3 | 21.9 | 21.3
H (lat+10) | 20.1 | 20.7 | 19.2 | 18 | 15.9 | 14.2 | 14.9 | 18.4 | 19 | 20.4 | 20.4 | 19.6
H (lat+20) | 18.2 | 19.1 | 18.4 | 17.9 | 16.3 | 14.6 | 15.3 | 18.6 | 18.5 | 19.1 | 18.5 | 17.7
Horas de sol | 13.8 | 13.1 | 12.2 | 11.2 | 10.4 | 9.9 | 10.1 | 10.9 | 11.8 | 12.8 | 13.6 | 14.1
Temp. med. | 25 | 23.3 | 20.1 | 15.9 | 11.5 | 7.8 | 7.6 | 9.9 | 13.5 | 17.8 | 21.4 | 24.1
Temp. max. | 32.2 | 30.6 | 27.3 | 23.6 | 19.6 | 15.7 | 15.7 | 18.6 | 21.5 | 25.5 | 28.9 | 31.3
Temp. min. | 17.9 | 16.8 | 14.1 | 10 | 5.5 | 1.8 | 1.3 | 3 | 6.3 | 10.4 | 14 | 16.9
Grados dia (14°C) | 0 | 0 | 2 | 23 | 100 | 191 | 203 | 139 | 58 | 9 | 1 | 0
Grados dia (16°C) | 0 | 0 | 6 | 49 | 149 | 248 | 262 | 194 | 94 | 24 | 2 | 0
Grados dia (18°C) | 1 | 2 | 18 | 84 | 205 | 307 | 323 | 253 | 142 | 51 | 8 | 1
Vel. viento | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8
Punto de rocío | 12.3 | 13.1 | 11.7 | 9.6 | 4.7 | 0.7 | -0.1 | -0.6 | 1.3 | 5.2 | 8.9 | 10.7
Tensión vapor | 14.9 | 15.6 | 14.2 | 12.4 | 8.9 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 7 | 9.3 | 11.9 | 13.4
Humedad relativa | 49 | 55 | 63 | 68 | 67 | 66 | 63 | 52 | 49 | 49 | 47 | 47

## Salta
DATOS BIOCLIMÁTICOS DE SALTA
LOCALIDAD: SALTA | [7 empty] | PROVINCIA: SALTA
LATITUD: 25 |  |  | LONGITUD: 65.27 Oeste |  |  |  |  | ASNM: 1250 m
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
KT | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.5 | 0.46 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.45
HO | 42 | 39.5 | 35.3 | 29.5 | 24.3 | 21.8 | 22.8 | 27.1 | 32.8 | 37.9 | 41.2 | 42.4
H (horiz) | 20.2 | 17.8 | 15.2 | 12.7 | 12.2 | 10 | 11.6 | 13.5 | 16.7 | 19.3 | 18.9 | 19.1
H (lat-20) | 20 | 17.8 | 15.3 | 13 | 12.7 | 10.5 | 12.2 | 14 | 17 | 19.4 | 18.8 | 18.9
H (lat-10) | 19.4 | 17.6 | 15.6 | 13.6 | 13.9 | 11.6 | 13.6 | 15 | 17.6 | 19.4 | 18.3 | 18.2
H (lat) | 18.4 | 17.1 | 15.5 | 14 | 14.8 | 12.5 | 14.6 | 15.7 | 17.8 | 19 | 17.6 | 17.3
H (lat+10) | 17.2 | 16.3 | 15.2 | 14.1 | 15.4 | 13.1 | 15.3 | 16.1 | 17.7 | 18.2 | 16.5 | 16.1
H (lat+20) | 15.7 | 15.2 | 14.5 | 13.9 | 15.7 | 13.5 | 15.7 | 16.2 | 17.2 | 17.1 | 15.2 | 14.7
Horas de sol | 13.3 | 12.8 | 12.1 | 11.4 | 10.8 | 10.5 | 10.7 | 11.2 | 11.9 | 12.6 | 13.2 | 13.5
Temp. med. | 21.5 | 20 | 18.6 | 15.8 | 13.5 | 11.3 | 10.7 | 12.1 | 15.4 | 18.2 | 19.9 | 21.3
Temp. max. | 27.7 | 25.6 | 24.2 | 22 | 20.5 | 19.8 | 19.9 | 21.1 | 23.3 | 25.9 | 27 | 28
Temp. min. | 16.6 | 16 | 14.9 | 11.3 | 8 | 5 | 3.6 | 4.5 | 8.7 | 10.9 | 13.7 | 15.6
Grados dia (14°C) | 1 | 1 | 5 | 24 | 61 | 100 | 119 | 87 | 29 | 7 | 2 | 1
Grados dia (16°C) | 2 | 5 | 15 | 51 | 98 | 149 | 171 | 133 | 58 | 19 | 6 | 3
Grados dia (18°C) | 8 | 16 | 38 | 86 | 148 | 204 | 229 | 187 | 95 | 45 | 19 | 9
Vel. viento | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10
Punto de rocío | 16.3 | 16.6 | 15.2 | 13.2 | 9.9 | 5.2 | 3.5 | 3.1 | 5.7 | 9.9 | 12.6 | 15.3
Tensión vapor | 18.6 | 19 | 17.5 | 15.4 | 12.5 | 9.3 | 8.2 | 8 | 9.5 | 12.6 | 14.8 | 17.5
Humedad relativa | 77 | 81 | 83 | 82 | 80 | 76 | 71 | 59 | 57 | 62 | 65 | 72

## Mardelplata
DATOS BIOCLIMÁTICOS DE MAR DEL PLATA
LOCALIDAD: MAR DEL PLATA | [7 empty] | PROVINCIA: BUENOS AIRES
LATITUD: 38 |  |  | LONGITUD: 57.33 Oeste |  |  |  |  | ASNM: 5 m
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
KT | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.53
HO | 42.8 | 38 | 31.1 | 23.1 | 16.8 | 13.9 | 15.1 | 20.2 | 27.7 | 35.4 | 41.3 | 43.9
H (horiz) | 24 | 20.5 | 16.2 | 12 | 8 | 6.7 | 7.2 | 9.7 | 13.6 | 17.4 | 21.5 | 23.3
H (lat-20) | 23.4 | 21 | 17.7 | 14.4 | 10.4 | 9.1 | 9.7 | 11.8 | 15.2 | 18 | 21.2 | 22.5
H (lat-10) | 22.6 | 20.7 | 18 | 15.3 | 11.4 | 10.2 | 10.7 | 12.7 | 15.7 | 18 | 20.6 | 21.6
H (lat) | 21.3 | 20 | 17.9 | 15.8 | 12.2 | 11.1 | 11.5 | 13.3 | 15.8 | 17.5 | 19.6 | 29.3
H (lat+10) | 19.7 | 19 | 17.5 | 16.1 | 12.7 | 11.7 | 12.1 | 13.6 | 15.7 | 16.8 | 18.3 | 18.7
H (lat+20) | 17.9 | 17.6 | 16.8 | 15.9 | 12.9 | 12 | 12.3 | 13.6 | 15.2 | 15.7 | 16.7 | 16.9
Horas de sol | 14.3 | 13.4 | 12.3 | 11 | 9.9 | 9.4 | 9.7 | 10.6 | 11.8 | 13 | 14.1 | 14.6
Temp. med. | 20 | 20 | 18.5 | 15.4 | 2.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10.9 | 13.2 | 15.9 | 18.5
Temp. max. | 25 | 24.9 | 22.9 | 20.1 | 6.7 | 13.3 | 12.9 | 14 | 15.3 | 17.6 | 20.7 | 23.6
Temp. min. | 15.2 | 15.3 | 14.1 | 10.9 | 8.1 | 5.8 | 5.1 | 5.3 | 6.6 | 8.8 | 11.2 | 13.9
Grados dia (14°C) | 2 | 1 | 6 | 29 | 79 | 144 | 163 | 150 | 110 | 66 | 23 | 6
Grados dia (16°C) | 6 | 5 | 16 | 58 | 122 | 199 | 220 | 206 | 160 | 105 | 49 | 16
Grados dia (18°C) | 19 | 16 | 40 | 95 | 176 | 256 | 280 | 265 | 215 | 156 | 84 | 40
Vel. viento | 17 | 18 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 | 19
Punto de rocío | 15.6 | 15.6 | 14.3 | 11.3 | 9.3 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 7.8 | 9.8 | 12.6 | 13.9
Tensión vapor | 18.1 | 18.2 | 16.7 | 13.8 | 12 | 10.3 | 9.9 | 10 | 10.8 | 12.4 | 15 | 16.3
Humedad relativa | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 84 | 83 | 82 | 82 | 81 | 80 | 75

## Bariloche
DATOS BIOCLIMÁTICOS DE BARILOCHE
LOCALIDAD: BARILOCHE AERO | [7 empty] | PROVINCIA: RÍO NEGRO
LATITUD: 41 |  |  | LONGITUD: 71.10 Oeste |  |  |  |  | ASNM: 836 m
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
KT | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.59
HO | 42.7 | 37.3 | 30 | 21.6 | 15.1 | 12.2 | 13.4 | 18.5 | 26.4 | 34.7 | 41.1 | 44
H (horiz) | 26 | 22 | 16.8 | 11.4 | 7.1 | 5.4 | 5.9 | 8.9 | 13.7 | 18.7 | 23.8 | 25.9
H (lat-20) | 25.5 | 22.9 | 18.9 | 14.4 | 9.7 | 7.7 | 8.2 | 11.5 | 15.9 | 19.8 | 23.7 | 25
H (lat-10) | 24.5 | 22.6 | 19.3 | 15.3 | 10.7 | 8.6 | 9.1 | 12.3 | 16.5 | 19.7 | 22.9 | 23.9
H (lat) | 23.1 | 21.8 | 19.3 | 15.9 | 11.4 | 9.3 | 9.7 | 12.9 | 16.7 | 19.3 | 21.8 | 22.4
H (lat+10) | 21.3 | 20.7 | 18.9 | 16.1 | 11.8 | 9.8 | 10.2 | 13.2 | 16.6 | 18.4 | 20.2 | 20.6
H (lat+20) | 19.2 | 19.1 | 18.1 | 16 | 12 | 10 | 10.4 | 13.2 | 16.1 | 17.2 | 18.4 | 18.5
Horas de sol | 14.6 | 13.5 | 12.3 | 10.9 | 9.7 | 9.1 | 9.4 | 10.4 | 11.7 | 13.1 | 14.3 | 14.9
Temp. med. | 13.9 | 13.5 | 11.1 | 7.6 | 5.1 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 4.5 | 7.2 | 10.2 | 12.5
Temp. max. | 21.1 | 21.3 | 18.9 | 14.7 | 10.3 | 6.6 | 6.2 | 7.7 | 10.5 | 13.7 | 16.7 | 19.1
Temp. min. | 6.2 | 5.5 | 3.9 | 1.5 | 0.7 | -1.2 | -1.4 | -1 | -0.6 | 0.9 | 3.5 | 5.1
Grados dia (14°C) | 54 | 53 | 109 | 197 | 278 | 346 | 370 | 348 | 286 | 215 | 127 | 79
Grados dia (16°C) | 89 | 87 | 160 | 254 | 339 | 405 | 431 | 410 | 346 | 275 | 179 | 122
Grados dia (18°C) | 137 | 132 | 217 | 313 | 400 | 465 | 493 | 471 | 405 | 335 | 236 | 176
Vel. viento | 31 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 26 | 30 | 31
Punto de rocío | 5.8 | 5.7 | 4.4 | 2.9 | 1.8 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 1.5 | 3.8 | 4.7
Tensión vapor | 9.4 | 9.3 | 8.6 | 7.8 | 7.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.9 | 8.2 | 8.7
Humedad relativa | 61 | 63 | 67 | 75 | 80 | 85 | 85 | 83 | 77 | 71 | 66 | 63

## Neuquén
DATOS BIOCLIMÁTICOS DE NEUQUÉN
LOCALIDAD: NEUQUÉN AERO | [7 empty] | PROVINCIA: NEUQUÉN
LATITUD: 39 |  |  | LONGITUD: 68.08 Oeste |  |  |  |  | ASNM: 270 m
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
KT | 0.59 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.53 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.54
HO | 42.8 | 37.9 | 31.1 | 23.1 | 16.8 | 13.9 | 15.1 | 20.2 | 27.7 | 35.4 | 41.3 | 43.9
H (horiz) | 25.2 | 23.5 | 18 | 13.2 | 8.2 | 6.4 | 7.1 | 10.7 | 14.4 | 19.8 | 23.6 | 23.7
H (lat-20) | 24.7 | 14.2 | 19.9 | 16 | 10.7 | 8.7 | 9.4 | 13.3 | 16.2 | 20.8 | 23.3 | 22.9
H (lat-10) | 23.8 | 23.9 | 20.4 | 17.1 | 11.7 | 9.6 | 10.4 | 14.4 | 16.8 | 20.7 | 22.6 | 21.9
H (lat) | 22.4 | 23.2 | 20.4 | 17.9 | 12.5 | 10.4 | 11.2 | 15.2 | 17 | 20.3 | 21.5 | 20.6
H (lat+10) | 20.7 | 21.9 | 20 | 18.2 | 13.1 | 11 | 11.7 | 15.6 | 16.9 | 19.4 | 20 | 19
H (lat+20) | 18.7 | 20.2 | 19.1 | 18.1 | 13.3 | 11.3 | 12 | 15.7 | 16.4 | 18.1 | 18.2 | 17.1
Horas de sol | 14.3 | 13.4 | 12.3 | 11 | 9.9 | 9.4 | 9.6 | 10.6 | 11.8 | 13 | 14.1 | 14.6
Temp. med. | 23.2 | 21.7 | 18.1 | 13.1 | 9.1 | 6 | 5.6 | 7.9 | 11.2 | 15.1 | 19 | 21.9
Temp. max. | 31.2 | 30 | 26.5 | 21.9 | 16.9 | 13 | 13 | 15.9 | 19 | 22.6 | 26.7 | 29.7
Temp. min. | 14.6 | 13.5 | 10.4 | 5.9 | 3.1 | 0.3 | -0.1 | 1.1 | 3.9 | 7.5 | 11 | 13.7
Grados dia (14°C) | 0 | 0 | 7 | 65 | 161 | 242 | 263 | 195 | 103 | 35 | 4 | 0
Grados dia (16°C) | 1 | 1 | 20 | 103 | 217 | 301 | 323 | 253 | 151 | 66 | 11 | 2
Grados dia (18°C) | 2 | 5 | 46 | 153 | 277 | 360 | 385 | 314 | 207 | 106 | 31 | 6
Vel. viento | 18 | 16 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19
Punto de rocío | 5.8 | 6.2 | 6 | 4.1 | 1.2 | -0.9 | -0.9 | -1.9 | -1.3 | 1.5 | 3.8 | 4.5
Tensión vapor | 9.7 | 10 | 9.9 | 8.6 | 6.9 | 6 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 7.3 | 8.4 | 9
Humedad relativa | 36 | 41 | 50 | 59 | 64 | 67 | 69 | 56 | 49 | 46 | 40 | 36

## La Plata
DATOS BIOCLIMÁTICOS DE LA PLATA
LOCALIDAD: LA PLATA OBS. | [7 empty] | PROVINCIA: BUENOS AIRES
LATITUD: 35 |  |  | LONGITUD: 57.56 Oeste |  |  |  |  | ASNM: 15 m
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
KT | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.5 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.54 | 0.55
HO | 42.8 | 38.6 | 32.5 | 25.1 | 17 | 16.2 | 17.4 | 22.3 | 29.3 | 36.4 | 41.5 | 43.7
H (horiz) | 23.9 | 20.7 | 17.2 | 12.8 | 9.5 | 7.6 | 8 | 10.9 | 14.7 | 18.5 | 22.4 | 24
H (lat-20) | 23.4 | 21.1 | 18.3 | 14.5 | 11.5 | 9.5 | 9.7 | 12.6 | 15.7 | 19 | 22.1 | 23.3
H (lat-10) | 22.6 | 20.9 | 18.7 | 15.4 | 12.6 | 10.5 | 10.7 | 13.6 | 16.4 | 19 | 21.5 | 22.3
H (lat) | 21.4 | 20.2 | 18.7 | 15.9 | 13.5 | 11.4 | 11.5 | 14.2 | 16.6 | 18.5 | 20.4 | 21
H (lat+10) | 19.8 | 19.3 | 18.3 | 16.1 | 14 | 12 | 12 | 14.5 | 16.5 | 17.7 | 19 | 19.3
H (lat+20) | 17.9 | 17.8 | 17.5 | 16 | 14.3 | 12.3 | 12.2 | 14.5 | 16 | 16.6 | 17.4 | 17.4
Horas de sol | 14 | 13.2 | 12.2 | 11.1 | 10.2 | 9.8 | 10 | 10.8 | 11.8 | 12.9 | 13.8 | 14.2
Temp. med. | 22.6 | 21.8 | 19.9 | 16.5 | 13.4 | 10.3 | 9.8 | 10.7 | 13.1 | 15.4 | 18.5 | 21.1
Temp. max. | 28.5 | 27.6 | 25.6 | 22.2 | 18.6 | 15.1 | 14.8 | 16.1 | 18.4 | 20.8 | 24 | 27
Temp. min. | 17.9 | 17.5 | 15.8 | 12.4 | 9.7 | 6.9 | 6.8 | 7 | 8.8 | 11.4 | 13.8 | 16.4
Grados dia (14°C) | 0 | 0 | 2 | 17 | 63 | 124 | 142 | 119 | 65 | 31 | 5 | 1
Grados dia (16°C) | 1 | 1 | 7 | 40 | 100 | 176 | 197 | 171 | 103 | 61 | 15 | 3
Grados dia (18°C) | 4 | 5 | 20 | 72 | 150 | 233 | 256 | 229 | 153 | 99 | 38 | 10
Vel. viento | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14
Punto de rocio | 16.6 | 16.6 | 15.3 | 13 | 10.8 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 9.2 | 11.5 | 14.2 | 15.4
Tension vapor | 19.3 | 19.4 | 17.9 | 15.5 | 13.3 | 11.3 | 11 | 10.9 | 12 | 13.9 | 16.4 | 17.9
Humedad relativa | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 86 | 81 | 79 | 79 | 76 | 72

## Río Gallegos
DATOS BIOCLIMÁTICOS DE RÍO GALLEGOS
LOCALIDAD: RÍO GALLEGOS | [7 empty] | PROVINCIA: SANTA CRUZ
LATITUD: 51 |  |  | LONGITUD: 69.17 Oeste |  |  |  |  | ASNM: 17 m
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
KT | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.36
HO | 41.9 | 34.7 | 25.6 | 16 | 9.3 | 6.6 | 7.7 | 12.9 | 21.5 | 31.4 | 39.8 | 43.7
H (horiz) | 15.9 | 13.9 | 10.7 | 6.6 | 4 | 2.8 | 3.2 | 5.4 | 9.2 | 13.2 | 15.5 | 15.7
H (lat-20) | 15.5 | 14.5 | 12.7 | 9.2 | 7.2 | 5.7 | 6 | 8.4 | 11.7 | 14.3 | 15.4 | 15.1
H (lat-10) | 14.9 | 14.2 | 12.8 | 9.7 | 7.9 | 6.4 | 6.7 | 9 | 12 | 14.2 | 14.9 | 14.5
H (lat) | 14.1 | 13.7 | 12.7 | 10 | 8.4 | 7 | 7.2 | 9.3 | 12.1 | 13.8 | 14.1 | 13.6
H (lat+10) | 13.1 | 12.9 | 12.3 | 10.1 | 8.7 | 7.3 | 7.5 | 9.5 | 11.9 | 13.1 | 13.2 | 12.6
H (lat+20) | 12 | 11.9 | 11.7 | 9.9 | 8.9 | 7.5 | 7.6 | 9.5 | 11.5 | 12.2 | 12 | 11.5
Horas de sol | 15.8 | 14.2 | 12.4 | 10.4 | 8.7 | 7.8 | 8.2 | 9.7 | 11.6 | 13.6 | 15.3 | 16.2
Temp. med. | 13 | 12.7 | 10.6 | 7.4 | 3.7 | 1.2 | 0.7 | 2.8 | 5.4 | 8.3 | 10.7 | 12.4
Temp. max. | 18.9 | 18.9 | 16.7 | 12.9 | 7.9 | 4.8 | 4.1 | 6.7 | 10.9 | 14.2 | 16.5 | 18.2
Temp. min. | 7.4 | 7 | 5.3 | 2.8 | 0 | -2.3 | -2.3 | -0.6 | 1 | 2.6 | 4.8 | 6.6
Grados dia (14°C) | 70 | 66 | 121 | 202 | 312 | 384 | 413 | 348 | 260 | 183 | 114 | 81
Grados dia (16°C) | 110 | 104 | 174 | 260 | 382 | 444 | 475 | 410 | 319 | 241 | 165 | 125
Grados dia (18°C) | 161 | 153 | 232 | 319 | 444 | 504 | 536 | 471 | 378 | 302 | 221 | 179
Vel. viento | 32 | 30 | 27 | 25 | 21 | 22 | 20 | 24 | 26 | 28 | 31 | 32
Punto de rocío | 3.9 | 3.5 | 3 | 2.1 | 0.3 | -1.8 | -1.9 | -0.7 | -0.4 | -0.2 | 0.9 | 2.3
Tension vapor | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.8 | 7.5
Humedad relativa | 57 | 57 | 61 | 72 | 78 | 81 | 82 | 79 | 70 | 58 | 53 | 54

## Ushuaia
DATOS BIOCLIMÁTICOS DE USHUAIA
LOCALIDAD: USHUAIA | [7 empty] | PROVINCIA: TIERRA DEL FUEGO
LATITUD: 54 |  |  | LONGITUD: 68.19 Oeste |  |  |  |  | ASNM: 14 m
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
KT | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.39
HO | 41.5 | 33.7 | 24.1 | 14.3 | 7.6 | 5 | 6.1 | 11.2 | 19.9 | 30.3 | 39.2 | 43.5
H (horiz) | 17 | 14.2 | 9.9 | 5.7 | 2.9 | 1.7 | 2.2 | 4.4 | 8.3 | 13 | 16.9 | 17
H (lat-20) | 16.6 | 15.1 | 12 | 8.5 | 5.5 | 3.7 | 4.5 | 7.1 | 11 | 14.4 | 16.9 | 16.3
H (lat-10) | 16 | 14.7 | 12.1 | 9 | 6.1 | 4.1 | 5 | 7.6 | 11.3 | 14.3 | 16.3 | 15.6
H (lat) | 15.1 | 14.2 | 11.9 | 9.3 | 6.5 | 4.4 | 5.3 | 7.9 | 11.3 | 13.8 | 15.5 | 14.6
H (lat+10) | 14 | 13.4 | 11.6 | 9.3 | 6.7 | 4.7 | 5.5 | 8.1 | 11.2 | 13.2 | 14.4 | 13.5
H (lat+20) | 12.7 | 12.3 | 11 | 9.1 | 6.7 | 4.7 | 5.6 | 8 | 10.7 | 12.3 | 13.1 | 12.3
Horas de sol | 16.2 | 14.5 | 12.4 | 10.2 | 8.3 | 7.2 | 7.7 | 9.4 | 11.6 | 13.8 | 15.8 | 16.8
Temp. med. | 9.3 | 9.2 | 7.7 | 5.6 | 3.2 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | 4 | 6.1 | 7.6 | 8.9
Temp. max. | 13.6 | 13.5 | 12.1 | 9.6 | 6.5 | 4.6 | 4.1 | 5.3 | 8 | 10.3 | 11.7 | 13.2
Temp. min. | 5.3 | 5.2 | 4 | 2.3 | 0 | -1.4 | -1.7 | -1 | 0.5 | 2.3 | 3.5 | 4.9
Grados dia (14°C) | 155 | 141 | 200 | 254 | 336 | 370 | 397 | 370 | 301 | 248 | 197 | 166
Grados dia (16°C) | 212 | 193 | 259 | 313 | 397 | 429 | 459 | 431 | 361 | 308 | 254 | 223
Grados dia (18°C) | 271 | 247 | 320 | 372 | 459 | 489 | 521 | 493 | 420 | 369 | 313 | 283
Vel. viento | 17 | 16 | 14 | 13 | 10 | 11 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 18
Punto de rocío | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 1.8 | -0.6 | -1.6 | -1.9 | -1.3 | -0.9 | 0.3 | 1.5 | 3.5
Tensión vapor | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 7 | 6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 8
Humedad relativa | 72 | 73 | 75 | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 | 72 | 68 | 67 | 70